福建幼儿师范高等专科学校高低压配电房安全工器具及直流屏电池采购更换项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号、规格 | 单位 | | 数量 | 保修期 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 白马校区：高压验电笔 | 10KV | 把 | | 1 | 1年 |  |  |
| 2 | 白马校区：高压绝缘手套 | 10KV | 双 | | 1 | 1年 |  |  |
| 3 | 白马校区：高压绝缘靴 | 10KV | 双 | | 1 | 1年 |  |  |
| 4 | 白马校区：高压接地棒 | 10KV | 套 | | 1 | 1年 |  |  |
| 5 | 金山校区：绝缘垫 | 0.4KV-5厘 | 米 | | 18 | 1年 |  |  |
| 6 | 仓山校区：新电房直流屏电池 | NPG12-55AH | 组 | | 18 | 1年 |  |  |
| 7 | 仓山校区：旧电房直流屏电池 | NPG12-18AH | 组 | | 18 | 1年 |  |  |
| 8 | 仓山校区：旧电房电流表 | 6L2-600/5A | 块 | | 1 | 1年 |  |  |
| 项目合计费用：最高限价（25000元） | |  | |  | | | |  |
| 报价单位全称（盖章）： | | | | | | | | |

注：1.报价内容不能漏项、不能涂改，否则做无效报价处理。

2.报价需含安装调试费、税费、运杂费等所有费用。