|  |
| --- |
| 报价单位全称（盖章）： |
| 项目名称 | 施工技术要求 | 面积（㎡） | 材质及要求 | 单价（含安装费、税费、运杂费等所有费用） | 小计（元） |
| 人文科学学院教工小家地板更换 | 拆除原有破损区域并重新安装 | 70 | 140\*25\*4000mm厚塑木栗色漆饰面，通长，间缝5MM；M6沉头螺丝（内凹2）原子灰补缝填平厚刷栗色漆；方钢@300，规格80\*50\*2；50\*5角钢@400双向交错固定；M8膨胀螺栓固定；60\*60\*10厚橡胶垫；木平台 -/JS-06 |  |  |
| **项目合计费用：****最高限价（17000元）** |  |

福建幼儿师范高等专科学校开展塑木地板更换项目报价单

注：报价内容不能漏项、不能涂改，否则做无效报价处理。