行政楼216室红外报警装置和电子门禁
采购项目清单
一、红外报警装置
	序号
	货物名称
	说明
	数量

	1
	报警主机
	≥8路网络报警主机
	1台

	2
	键盘
	LCD报警键盘；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警
	1个

	3
	双鉴探测器
	红外+微波双鉴探测器
	2个

	4
	声光警号
	声光警号
	1个

	5
	拨号器
	固话拨号器
	1个

	6
	电池
	≥12V7AH，报警主机专用
	1个

	7
	报警装置辅材
	含报警系统等所需的底盒、管材、接头、线材、开孔、标签以及相应的辅材等
	1项
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二、电子门禁
	序号
	货物名称
	说明
	数量

	1
	国密人脸门禁一体机
	国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；
屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥600*1024；
摄像头参数：采用≥200万像素双目摄像头
	1台

	2
	门禁控制器
	国密单门控制器
	1台

	3
	单门磁力锁
	直线拉力≥270kg，工作电压：DC12V
	1个

	4
	出门按钮
	——
	1个

	5
	人脸录入仪
	≥200万像素USB摄像机
内置麦克风，拾音清晰
支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用
	1个

	6
	磁力锁安装支架
	磁力锁配套安装使用
	1个

	7
	门禁辅材
	含门禁系统等所需的底盒、管材、接头、线材、开孔、标签以及相应的辅材等
	1项



