## 培训学习
智慧健康养老服务与管理专业实训室用物采购清单
序号 | 物资名称 | 规格 | 参数 | 数量
1 | 移动餐桌 | 60*40 | 1.颜色：暖白色，材质：桌面为密度板，收纳档条不易掉落 桌脚和支架为T型钢架 2.核心尺寸参数 桌板长度： 60cm 桌板宽度： 40cm 桌板升降高度范围： 60-90cm 3.产品特性与设计 升降方式：旋转升降 桌角设计：圆润桌角设计 移动设计：隐藏式万向轮，便于移动与收纳 适用场景：床边、沙发旁等 | 6
2 | 电动护理床 |  | 1.配置：床+5柱护栏+木床头/尾+木围板+单轮+输液架+洗头盆+便盆+木餐桌+6CM床垫 2.整体尺寸：2120*960*500mm（±50mm）； 床面尺寸：1990*900*500mm(±50mm); 3.①床头板、床尾板25mm厚实木颗粒板②床头高540mm，厚25mm;床尾高480mm,900mm宽床体采用侧装铝护栏装配好床头宽度为1025mm,侧板长度为2000mm 4.床体骨架采用40*80*1.0mm（国标）优质钢管,牢固不变形。床面采用厚0.8mm优质冷碳钢方管拼接。 5.床腿钢管壁厚0.8mm±0.1mm 6.护栏 铝合金折叠式护栏5调节档位，长度≥1170mm,高度≥350mm,每侧配5根不锈钢支柱 7.电机：手电一体 8.本床是采用四支万向5寸豪华脚轮，移动脚轮直径125cm，内置双轴承，同时带有四脚刹车装置以固定床身，操作方便。 9.功能参数：起背0-75°±5 抬腿0-20° 落腿0-60°翻身0—75° 10.承重≥240KG | 1
3 | 手摇护理床 |  | 1.尺寸：1980x1010x500mm±50mm；床面尺寸：1900*900*500±50mm 2.材质：钢质床体，冲压板面，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁 3.①床头板、床尾板25mm厚实木颗粒板②床头高540mm，厚25mm;床尾高480mm,900mm宽床体采用侧装铝护栏装配好床头宽度为1025mm,侧板长度为2000mm 4.护栏设计：全铝合金护栏，长1170mm，5支支柱。采用按键手握式开关，具防夹手功能。可灵活收缩，便于固定床垫，方便护理操作。 5.双摇可起背。0-80度±5度； 6.ABS摇把：①手摇把:可推拉折叠，圆形防滑设计，防夹手。②摇杆具有双向到位保护螺管装置，背部床板螺管内置精钢或精铜螺母，螺母外径32mm,长度>35mm，连接管为钢管，直径32mm，厚度1.0mm; 7.本床是采用四支万向5寸脚轮，移动脚轮直径125cm，内置双轴承，同时带有四脚刹车装置以固定床身，操作方便。 8.床垫：6cm海棉 配置：床(冲压）+五柱护栏+木床头/尾+6厘米床垫+木餐桌+ABS摇把 | 5
4 | 床头柜 | 三抽 | 1.尺寸:37*37*57CM， 三抽设计 田园橡木色 人造板 框架结构 人性化U型扶手，选用品质铝合金，手感舒适方便开合。 底部滚动万向滑轮，可以轻松移动，随时可以稳定停放，易打理。 | 6
5 | 轮椅 | 折叠 | 1.折叠尺寸：约85*25*83，打开尺寸约83*85*60 2.超轻便折叠,净重约10KG,加厚1.2MM加厚碳钢车架稳固承重200斤,免充气实心胎,360度精钢轴承，灵活顺滑 3.单手可提,前后四刹车,舒适坐宽,透气600D牛津布坐垫,脚踏可折叠,可上地铁/高铁 | 5
6 | 电动轮椅 | 轻便款 | 1.12AH铅酸电池 续航15~18公里 2.轻松折叠可放后备箱,双电机500W动力强劲 3.开合扶手方便上下车,手动/电动两用 4.双重刹车坡停不溜,控制器可左/右安装 | 2
7 | 海姆立克急救教学马甲 | 简易款 | 1.设备参数: 采用环保耐磨有弹性的潜水面料制成，胸口有模拟仿真肺部图案； 腹部右下角有一个小口袋，可以用来装异物球。 2.尺寸：海姆立克急救马甲为均码，马甲背心二侧肩部与腰部各配有一个调节扣 ,适合所有成人不同体型的人群使用 3.功能：窒息、异物阻塞气道的模拟;具有透明PVC模拟气道 ,使用时可以让用户看到梗塞物的喷射过程；具备使用正确姿势执行海姆立克法腹部挤压时可喷射出堵塞气道的梗塞物 ,普通的按压腹部堵塞气道的梗塞物不会被挤出 4.配置：海姆立克急救马甲1件,异物球2包（其中1包带有绳子）,收纳袋一个 | 7
8 | 海姆立克急救教学马甲 | SSS | 1.设备参数:采用环保耐磨有弹性的潜水面料制成，胸口有模拟仿真肺部图案； 腹部右下角有一个小口袋，可以用来装异物球。 2.尺寸：海姆立克急救马甲为均码，马甲背心二侧肩部与腰部各配有一个调节扣 ,适合所有成人不同体型的人群使用. 4.功能：窒息、异物阻塞气道的模拟;具有透明PVC模拟气道 ,使用时可以让用户看到梗塞物的喷射过程；具备使用正确姿势执行海姆立克法腹部挤压时可喷射出堵塞气道的梗塞物 ,普通的按压腹部堵塞气道的梗塞物不会被挤出 5.配置：海姆立克急救马甲1件;异物球2包;（其中1包带有绳子）;收纳袋一个 6.异物阻塞气道时，透明管PVC模拟气管会亮灯，同时会模拟发出难受的声音，当异物排除，灭灯，声音消失。 新增电源：电池;新增配置：牛津包（带字）一个 | 2
9 | 适老化椅子 | 实木 | 1.尺寸：约600*550*800mm。 2. 材质：优质西皮面料，原木材料。 3. 半扶手设计：S型扶手弧度，起身时无需特意绕开扶手，帮助老人搀扶坐立，减少摔倒风险。 4. 曲木工艺：将实木单板经过高频热压制成曲木产品，线条简约美观，强度是一般木头的1.5倍。 5. 专设靠背扶手：原木材料，质感厚重，隐形扶手。 | 3
10 | 适老化桌子 | 实木 | 1.尺寸：约1000*1000*750mm 2.材质：橡胶木实木框架，桌面像胶木贴木皮。 3.环保油漆符合GB 18581-2020中可溶性重金属限量要求。（供应商需提供相关检测报告。） 4.功能：适老化弧形收边，不易碰撞，适合老人使用。 | 5
11 | 治疗车 | abs医用 | 1. 规格尺寸：65x45x98cm（长×宽×高） 2. 主体结构：全塑结构 3. 台面：ABS工程塑料注塑成型，带凹陷设计防滑落，三面护栏、 4. 抽屉配置：配置1个抽屉 5. 附加功能：侧面带ABS污物桶 6. 脚轮：3寸静音万向轮，其中两只带刹车功能 7. 承重能力：50公斤 8. 净重：约10kg | 5
12 | 助行器 | 双轮+翻挂坐便板 | 1.供下肢残疾或行走不便者辅助行走用 2.管壁厚1.2mm使用安心不变形 3.轻便铝合金助行省力不易累 4.使用承重200斤 5.高度可调整，按钮弹珠式。 6.带轮带坐便板 | 4
13 | 四脚手杖 | 大四脚 | 1.承重：100kg 2.拐杖管材采用高强度特种铝型材加工而成，表面经哑光氧化处理，轻便美观、还具有不褪色、防锈。 3.手握人体工学外形设计，手感舒适，外形新颖。 4.上支有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。 5.下支四脚都套有加大耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径13mm,让使用者用得放心。 6.四脚手杖的向内稳定性能1.5°，向外稳定性能4.0°伸缩长度:约750-980mm | 4
14 | 雾化器 | 压缩款 | 微米级雾化，雾化颗粒直达上呼吸道、器官、下呼吸道及肺泡。 1. 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2. 最大雾化率：≥0.2mL/min 3. 噪音：≤60dB(A) 4. 输入功率：≤130-200VA 5. 外形尺寸：19.5*9.8*16.0 cm（长×宽×高） 6. 净重：约1.47kg 7. 工作制：可连续运行4小时以上 | 5
15 | 雾化器 | 超声雾化器 | 用于雾化药物成气溶胶，供吸入治疗用 雾化辅助治疗器械:鼻腔堵塞、哮喘、干膜感冒引起咳嗽、支气管炎、咽喉肿痛、过敏性鼻炎、慢阻肺、咽喉炎等 1.电源电压AC220V±22V，频率50HZ士1Hz 2.输入功率≤60VA 最大出雾量>3mL/min 3.雾粒中位直径(MMD)3.9um±25% 直径小于5um的雾粒百分比>65% 4.定时范围0~60min无极可调 5.大药杯最大装药量350mL 小药杯最大装药量150mL 6.水槽装水量300mL(目测水位线) 7.外形尺寸247X140X201(mm) 8.连续工作时间≥4小时 9.噪音≤50dB(A) 10.重量1.3kg | 5
16 | 家用制氧机 | 90%高氧气 | 1.90%高氧气浓度 2.1-7L流量调节 3.智能定时/预警 4.72小时持续供氧: 5.43db轻音制氧 | 1
17 | 洗澡凳 | 防滑 | 1.洗澡/坐便通用款【加厚不锈钢款】,高度可调产品名称：折叠式移动洗澡椅 2.产品材质：1.2mm厚铝合金管+ABS耐力座板 3.产品功能：可折叠 4.承 重：300斤 5.高度调节：四档可调节 6.尺寸：总宽53cm，总高72-80cm,蓝色方形座板：34*40cm 7.安装方式：免安装 8.表面工艺：烤漆 | 1
18 | 电子握力器 | lcd显示 | 1.产品尺寸约：19.5*.13*3CM 2.量程90kg/198lb 3.分度值0.1kg/0.2lb | 1
19 | 血氧饱和度检测仪 | 医用标准 | 1.显示方式：LED显示 2.电源电压：DC 3.0V(-10%,+5%) 3.测量/显示范围血氧饱和度:0%~100%脉率:25bpm~250bpm | 2
20 | 床上三件套 | 套 | 1.涤棉三件套：床单 长2.3米 宽 1.55米 2.被罩 长2.1米 宽1.55米 3.枕套50*70（适用150×200被芯，不缩水） | 30
21 | 适老化餐具套装 | 勺叉碗筷护理杯 | 1.适用于老人，手功能障碍者，使用普通餐具不方便人群。 2.助食筷，尺寸约22*6.5*3.5CM ABS材质，重约40G 3.助食叉/勺, 尺寸约24.5*3.5*3CM,材质：ABS+304不锈钢 ，重约65G 4.多功能护理杯：尺寸约13*9*12(15)CM,食品级硅胶+食品级PP+304不锈钢，重约280克 5.防洒碗：尺寸约12.8*8CM,食品级PP与硅胶，重约65G | 5
22 | 棉花被芯 | 120*200cm | 3斤棉花被芯 | 5
23 | 枕芯 | 40*60 | 枕芯40×60，中枕 | 5
24 | 居家服（开襟） | 套装 | 长袖+长裤 100%棉 柔软棉质 舒适透气微弹 两侧裤兜 ，有M,L,XL,XXL,四个尺码可选 | 5
25 | 居家服（套头） | 套装 | 长袖+长裤；100%棉；柔软棉质；舒适透气微弹；均码 | 5
26 | 老人移位保护腰带 | 两只装 | 1.执行标准(规): FZT 82006-2018 2.安全类别(规): GB18401-2010b类 3.材质工艺(规): PU牛津布，网眼布 4.产品用途（预期用途）(规): 老人锻炼行走时，陪护人员可一旁抓握防止摔倒；老人或病人站起来时，陪护人员抓握腰带帮助起身。 | 4
27 | 洗衣机 | 一级能效 | 1.尺寸约：515mm*525*910mm 2.DDM直驱变频电机·一级能效 3.不锈钢立方内桶·专利免清洗 4.九重多联减震平衡·深层除螨洗 5.一键智洗方便省心·双重抗菌波盘滤网创新新风换气系统 6.十重防电保护 | 1
28 | 分隔盘 |  | 1.优选食品级密胺树脂；尺寸约：31*22.5；餐盘高度:4cm盘内深度:2.7cm 2.一体成型光滑表面易清洗，光滑边缘； 3.多重打磨不割手边缘内倾斜设计； | 5
29 | 牙护理保健模型 | 放大5倍 | 1.本模型是正常人口腔6倍放大，尺寸是16*15*12CM。 2.上颌和下颌部分，可自由张开、闭合。 3.上颌示中切牙、侧切牙、尖牙、前磨牙、磨牙、上腭等。 4.下颌示中切牙、侧切牙、尖牙、前磨牙、磨牙、下腭等。 5.材质：塑料 | 5
31 | 血糖仪 |  | 1.测试范围<5.55mmol/L≥5.55mmol/L 2.准确度不超过±0.83mmol/L不超过±15% 3.五电极技术；免调码插入试纸自动测量；高性能SOC芯片；先进性MAC算法 | 5
32 | 心肺复苏模拟人 | 半身标配 | 1.肋骨线条清晰可见，形态高度还原，外观逼真。 2.使用高弹性弹簧，回弹性好，实操真实感强。 3.瞳孔涣散和聚焦肉眼可见，生命体征模拟真实。 4.头部可水平旋转180度模拟观察口腔是否有无异物和清理口腔内异物。 5.实时电子检测按压或吹气不足时黄灯亮起，按压或吹气正确绿灯亮起，按压或吹气过大红灯亮起。 包含 ： No.1半身心肺复苏模拟人1具 No.2急救手册1本 No.3操作指南光盘1张 No.4保修卡、合格证1套 No.5使用说明书1本 No.6复苏操作垫1条 No.7屏障面膜1盒 No.8可换面皮1只 No.9可换肺袋装置4套 No.10 牛津袋1只 | 5
33 | 收纳盒 | 高透 | 亚克力高透收纳盒，尺寸约39*29*21.5，卡扣密封设计，加厚PP亲肤级材质 | 10
34 | 居家屏风 | 可移动 | 简易可折叠屏风单扇尺寸:宽40*高200cm，6扇，宽240*200，高清油画布，弹力强劲，纹理清晰，底子不开裂，持久性强，耐候性好，五层制作工艺 防泼水防透，可多种摆放样式。 | 1
35 | 手感音乐康复手套 |  | 1.音乐照护专用琴尺寸：15cm*8cm（须提供对应实物照片或彩页） 2.音乐康复训练手套1副（须提供对应实物照片或彩页） 3.体脑协同，帮助老人唤醒手指及手部肌肉记忆，扩大指关节等处的活动度，防止痉挛，训练手指和大脑的协调力。 4.触觉训练，加强各手指之间的接触刺激，通过十根手指之间的相互配合，以提高老人辨别不同物体的能力。 5.视觉训练，手套上自食指开始至小拇指用不同颜色区分，当老人根据不同颜色按压手指上的“按键开关”，可以提高老人视觉上的鉴别度。 6.听觉训练，按压手套指尖上的传导系统发出对应钢琴旋律，达到音乐疗愈的效果助老人舒缓情绪及提高老人大脑感知力。 7.与系统内专用乐谱配套使用 8.至少配套10首手感音乐康复手套训练专用曲谱（须提供对应实物照片或彩页） 9.须提供手感音乐康复手套操作演示视频 | 1
| 插花训练组 |  | 1. 尺寸规格：约长300mm,宽300mm,厚度18mm。 2. 内容物：插花盘1个、花材1组、名牌夹1个。 3. 插花盘材质：木制；插花盘形状：方形 。 4. 花材：由不同仿真花材组成，以实物为准。 5. 可重复插花造型设计；插花训练盘上有放射状插孔。（须提供产品对应功能彩页） 6. 花朵运用芳香疗法原理可散发出花香，能达到长者感官训练运用。（须提供产品对应功能彩页） 7. 须提供所投“插花训练组”产品演示： 7.1.手眼训练协调功能演示： 7.1.1.演示插花训练整个操作过程； 7.1.2.展示插花训练成果。 7.2.芳香疗法功能演示。 | 1